嘉兴市创建建筑业绿色示范工地

管理办法

（试 行）

第一章   总则

第一条  为贯彻国家关于实施“四节、一环保”的发展战略部署，建设资源节约型、环境友好型社会，引导规范嘉兴市绿色施工示范工地活动健康有序开展，进一步提升我市建筑业安全、文明、节能、环保等绿色施工工作整体水平，依据住房和城乡建设部《绿色施工导则》和《浙江省建筑业绿色施工示范工程实施细则》，制定本管理办法。

第二条  绿色施工示范工地是指以建筑施工企业为主，在工程项目建设周期内实施质量安全标准化管理，并以建筑施工新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和应用为抓手，围绕“四节、一环保”这一主线开展绿色施工，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)，保护环境减少污染。

第三条  创建建筑业绿色施工示范工地工作应遵循宣传引导、企业申报、自行管理、过程监管、考核验收的原则，以达到以点带面、总结推广，逐步提高的目的，真正使建筑工地的“四节、一环保”工作达到标准化，规范化和效应化。

第四条  绿色施工示范工地的申报、实施、考核、验评主要依据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640，中建协、省建协有关绿色施工示范工程管理办法及实施细则。

第五条  凡推荐上报省、国家的建筑业绿色施工示范工程，必须从嘉兴绿色施工示范工地中择优产生。

第二章  绿色施工示范工地的基本要求

第六条  明确各方主体责任

1、建设单位应组织协调建设工程参建各方的绿色施工示范工地的创建管理工作，认真落实创建绿色施工示范工地所提出的“四节、一环保”优化方案，合理措施应予以支持扶助，并在场地、环境、工期、资金等方面提供保障。

2、设计单位应在设计文件中优先考虑体现技术进步的新技术、新工艺、新材料的应用，通过深化设计，优化施工方案以达到节约，环保的效果和目的。

3、监理单位应审核施工单位创建绿色施工示范工地的具体规划方案，并根据规划方案督促施工单位将制定的所有方案措施落实到位。

4、施工单位是创建绿色施工示范工地的直接责任单位，负责具体实施绿色施工的各项工作，通过强化施工组织设计，优化施工方案，促进资源节约，绿色环保。

第七条  严格按照环保部门批准的工程项目环境影响评价文件要求，落实各项环境保护方案和措施。

第八条  严格执行国家和省市颁布的法律、法规及规范性文件，鼓励使用节能环保的新型建材，禁止使用落后、淘汰的建筑材料。

第九条   围绕节能环保，坚持科技创新，不断促进施工新技术、新工艺、新材料的开发和应用。

第十条   提倡资源综合利用，推进各种原材料和资源的有效利用和节约使用。

第十一条  发挥科技对环境保护、节能降耗的支撑保护作用，通过对方案比较、评审等多种优化措施手段，形成全面、合理、完整的绿色施工规划方案和施工组织设计。

第十二条  创建绿色施工示范工地实行施工全过程动态管理，并分阶段(基础、主体、装饰)重点监控和自评，通过考核、评估、整改、总结，体现过程管理成效。

第十三条  绿色施工示范工地应进行环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源利用等成果量化统计，体现绿色施工带来的经济效益和社会效益。

第三章  绿色施工示范工地必备条件

第十四条  施工单位以施工节能、绿色施工为核心，建立创建绿色施工示范工地的管理体系和制度，并针对绿色施工示范工地创建内容，编制专项施工方案，方案符合“四节、一环保”要求，体现科技进步，技术创新。

第十五条  绿色施工示范工地必须有效控制施工活动对环境造成的污染和影响。“改善城市环境质量，注重环境保护”作为创建活动的第一要素，环保内容包含场地总布、临设建设、作业条件及环境安全、职业健康与卫生防疫、“声光尘”控制、水土污染防治、有害气体排放控制、固体废弃物的处置及回收利用等。

第十六条  突出创建绿色施工示范工地“四节”工作

1、节材与材料资源利用

A、根据工程项目具体情况按结构性材料、功能性材料、围护材料、装饰装修材料、周转材料等进行分类管理，预算有清单，综合材料台账齐全，数据真实正确。

B、本着就地取材原则，选择绿色、环保材料；优化施工方案和技术措施，推广应用高强钢筋、高性能砼、新型模板、爬升、悬挑脚手架、现场临建设施、安全防护设施定型化、工具化。

钢材、木材、砼、围挡材料节约效果明显。

2、节水与水资源利用

A、针对项目特点和地域性情况合理制定三区（施工区、生活区、办公区）水资源消耗控制指标，并有计量考核记录。

B、充分利用非传统水源，施工现场建立雨水、再利用水的搜集利用系统和循环水的收集处理系统，制定有效的水质监测与保障措施，加大非传统水源的利用率。

C、施工现场供水管网布置合理，提高用水效率，施工中采用节水施工工艺，设施配置节水型产品。

3、节能与能源利用

A、对施工现场的生产、生活、办公及主要施工设备的耗能（电、油、气、煤）都应设有控制措施和计量核算。

B、加强对施工设备和机具的管理、维修和保养，建立施工机械设备技术档案和各项管理制度，优选高效节能环保的施工设备和机具，禁限耗能超标机械进入施工现场。

C、现场照明设计应符合现行行业标准，合理配置用电设备，办公、生活和施工现场采用节能型设施，施工照明有控制措施，生活照明应配置限流装置。

4、节地与土地资源保护

A、施工总平面图布置科学、合理，充分利用原有建筑物、道路和场地。

B、执行粘土砖禁限规定，保护土地资源，推广应用新型墙体材料。

5、科技进步

A、积极应用建设部推广的“十项新技术”效果显著。

B、积极使用新技术、新材料、新工艺、新设备，鼓励技术创新，并由成果转化实际应用。

C、推广应用太阳能、风能、地源热泵等可再生能源及其它清洁能源。

第四章  申报条件和程序

第十七条  嘉兴市绿色施工示范工地申报条件

1、嘉兴市行政区域范围内的房屋建筑、市政设施等建设工程。

2、申报工程应具备合法的施工许可手续，且属于在建工程项目。

3、申报工程已建立创建绿色施工示范工地的管理体系，编制绿色施工实施规划和方案。

4、申报工程已列入“嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地”、“嘉兴市建筑业新技术应用示范工程”计划。

第十八条  申报程序

1、申报单位向工程所在地建筑业行业协会申报，经当地协会审核同意后，向嘉兴市建筑业行业协会推荐上报嘉兴市建筑业绿色施工示范工地。嘉兴市区的工程项目直接向市建筑业行业协会申报。

2、市建筑业行业协会建立建筑业绿色施工示范工地专家工作组(以下称专家组)，专家组对申报资料进行审核评议，符合申报条件的工程项目列入市创建建筑业绿色施工示范工地计划，并定期发文公布。

第十九条  对已发文公布的创建建筑业绿色施工示范工地将实施“挂牌”(创建嘉兴市建筑业绿色施工示范工地）制度，接受社会公众的监督。

第二十条  申报资料

1、《嘉兴市创建建筑业绿色施工示范工地申报表》（一式二份）；

2、绿色施工示范工地实施规划方案及管理体系。

第五章  组织与管理

第二十一条 嘉兴市创建建筑业绿色施工示范工地活动由市建管局指导，市建筑业行业协会具体负责日常的管理和监督。

第二十二条  创建单位分阶段(地基与基础、主体结构、装饰装修与安装)完成后，应及时书面报告市建筑业行业协会有关创建绿色施工示范工地工作开展和完成情况，再由专家组现场检查考核落实情况并作出阶段性评估意见，提出整改建议。

第二十三条 创建绿色施工示范工地实行两级管理，各县(市、区)建筑业行业协会应配合做好对绿色施工示范工地创建工作的协调、帮助和促进，组织开展宣传、教育、交流和推介，并配备相关人员进行日常监管。

两级质安监督部门结合文明标化工地的创建管理，指导绿色施工工作。

第二十四条 已列入绿色施工示范工地申报创建的项目，在创建过程中有下列情况之一将取消嘉兴市创建绿色施工示范工地资格：

1、工程施工中发生一般及以上生产安全死亡事故和质量事故的；

2、达不到市级文明标化工地标准要求的；

3、发生群体传染病、食物中毒等责任事故的；

4、施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚的；

5、因违法违规行为经查实受到处理的。

第六章  验收评审

第二十五条   绿色施工示范工地验收程序

1、创建绿色施工示范工地的工程必须满足已通过竣工验收，已取得市级文明标化工地，已备齐绿色施工示范工地验收资料（绿色施工相关资料及数据和PPT光盘）三项条件。

- 工程竣工后在一个月内向行业协会申请市绿色施工示范工地验收，并递交《嘉兴市创建绿色施工示范工地验收申请表》（一式二份）。

- 专家组召开评审会，审阅PPT光盘及相关验收资料，并结合该工地“三阶段”考核评估意见及整改情况，作出综合评价。

第二十六条  验收评审资料

- 《嘉兴市创建建筑业绿色施工示范工地验收申请表》；

- 工程立项文件和施工许可证、开竣工报告；

- 建设、监理、设计单位出具三阶段工程质量验收评估和工程竣工验收记录；

- 创建建筑业绿色施工示范工地专项规划方案，安全技术措施和绿色施工实施工作总结（满足绿色施工示范工地必备条件和基本要求）以及绿色施工示范工地成果量化统计表；

- 绿色施工工地相关检测、监测资料；

- 申报单位出具绿色施工产生的效益证明；

- 相关绿色施工示范工地验证材料包括绿色施工总结出的技术规范、工艺、QC成果、工法等。

书面资料一式六份，PPT两份。

第二十七条  绿色施工示范工地评审主要内容

- 提供的验收评审资料是否完整齐全；

- 是否完成了申报实施规划方案中全部内容，各项指标是否达标；

- 工程所采用“四新”技术的创新点及对工程质量安全、工艺及效益的影响；

第二十八条  绿色施工示范工地评审由5位专家组成专家工作组，负责对申报的创建绿色施工示范工地作出综合评价：评价结论分为优良、合格、不合格。

第二十九条  通过综合评价结论达到优良等次的被评为嘉兴市创建建筑业绿色施工示范工地，经公示后发文公布并颁发证书。

第三十条  本管理办法由嘉兴市建筑业行业协会负责解释。

附表  1、《嘉兴市创建建筑业绿色施工示范工地申报表》

2、《嘉兴市创建建筑业绿色示范工地验收申请表》

3、《嘉兴市建筑业绿色示范工地成果量化统计表》